Перелік документі, необхідних для  оформлення санітарного паспорта для установ, що проводять роботи з використанням рентгенівського медичного обладнання, відповідно до вимог ДСанПіН 6.6.3-150-2007 «Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних процедур»

- Копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на рентгенівський апарат, що встановлений у рентгенівському кабінеті;

- Акт комісії прийняття рентгенівського кабінету в експлуатацію;

- Технічний паспорт рентгенівського кабінету, форма якого наведена у додатку 2 до цих Правил, та протоколи періодичного контролю фізико-технічних параметрів рентгенівської апаратури в період експлуатації;

- Акти перевірки ефективності вентиляції (за наявності вентиляційних систем);

- Акти випробувань пристрою захисного заземлення з зазначенням величини опору розтікання струму основних заземлювачів, акти перевірки стану мережі заземлення медичного устаткування й електроустановок, протоколи вимірювань опору ізоляції проводів і кабелів;

- Контрольно-технічний журнал на рентгенівський апарат, форма якого наведена у додатку 3 до цих Правил;

- Протокол дозиметричного контролю засобів захисту в рентгенівському кабінеті, суміжних приміщеннях і на прилеглих територіях;

- Протокол випробування засобів індивідуального захисту та захисних пристроїв апаратів на відповідність свинцевому еквіваленту;

- Інструкції з радіаційної безпеки та запобігання і ліквідації радіаційних аварій;

- Наказ про віднесення осіб, які працюють, до персоналу категорії А;

- Наказ про призначення особи, відповідальної за радіаційну безпеку, радіаційний контроль, та її посадові обов'язки;

- Висновки медичної комісії про проходження персоналом категорії А попереднього (періодичних) медичних оглядів;

- Наказ про допуск персоналу, віднесеного до категорії А, до роботи з джерелами іонізуючого випромінювання;

- Журнал (бази даних) обліку індивідуальних доз опромінення персоналу;

- Журнали реєстрації інструктажу з радіаційної безпеки персоналу категорії А.