Перелік документів, необхідних для оформлення санітарного паспорта для установ, що проводять роботи з використанням джерел іонізуючого випромінювання, крім медичного рентгенівського обладнання відповідно до вимог  додатку 2 до пункту 3.2 ДСП 6.177-2005-09-02 «Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України».

Звіт про відповідність вимогам санітарного законодавства (для підприємств I та II категорій), а також такі документи:

- Про відповідність приміщень, призначених для роботи з джерелами іонізуючих випромінювань, вимогам Правил:

- акт державної санітарно-епідеміологічної експертизи проекту;

- акт приймання нових чи реконструйованих підприємств;

- акт перевірки дотримання санітарного законодавства на діючих підприємствах (у тому числі акти обстеження спеціалізованими організаціями системи спецвентиляції, спецканалізації, пилогазоочищення для роботи з відкритими джерелами).

- Про наявність необхідної для роботи апаратури та обладнання:

- технічний паспорт (сертифікат чи свідоцтво) на ДІВ;

- метрологічні свідоцтва на апаратуру;

- акт інвентаризації фактичної наявності ДІВ на момент одержання санітарного паспорта;

- договір на технічне обслуговування чи документи, що підтверджують можливість самостійно проводити техобслуговування установки на підприємстві.

- Висновок про проходження персоналом медогляду або медична довідка про відсутність медичних протипоказань у персоналу для роботи з джерелами іонізуючих випромінювань.

- Положення про підприємство (підрозділи підприємства), діяльність якого пов'язана з ДІВ. У Положенні визначаються завдання підприємства, подаються перелік нормативних документів, схема генерального плану і посадові інструкції персоналу.

- Акт обстеження пожежною інспекцією (для підприємств, які вводяться в експлуатацію знову).

- Договір підприємства із спецкомбінатом на збір і захоронення радіоактивних відходів.

- Договір підприємства із спецпральнею на прання спецодягу.

- Оцінка характеру опромінення і заходів, що вживаються адміністрацією підприємства для забезпечення протирадіаційного захисту персоналу і населення за нормальних умов експлуатації джерела, а також при радіаційних аваріях:

- інструкція з радіаційної безпеки при проведенні робіт із джерелами іонізуючих випромінювань;

- положення про роботу служби радіаційної безпеки з визначенням посадової особи, яка відповідальна за радіаційну безпеку в установі;

- накази про призначення відповідального за радіаційну безпеку, облік і зберігання джерел, передачу на захоронення радіоактивних відходів, за організацію і проведення радіаційного контролю, про допуск осіб з персоналу категорії А до робіт із джерелами іонізуючих випромінювань;

- контрольні рівні радіаційної безпеки;

- копії документів, о підтверджують рівень  знань персоналом  норм і правил з радіаційної безпеки, необхідний для роботи з джерелами;

- копії протоколів перевірки знань персоналу «Інструкцій з радіаційної безпеки при проведенні робіт з джерелами іонізуючих випромінювань»;

- плани аварійних заходів.